АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.04.2024 года   	                                                                                                    № 461

г. Никольск

Об оснащении территорий общего

пользования первичными средствами

тушения пожаров и противопожарным

инвентарем

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»,  Уставом Никольского муниципального округа и в целях обеспечения пожарной безопасности в местах общего пользования населенных пунктов администрация Никольского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемое Положение об оснащении территорий общего пользования Никольского муниципального округа первичными средствами тушения пожара и противопожарным инвентарем (далее – Положение).

- Отделу гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мобилизационной подготовке администрации Никольского муниципального округа организовать обеспечение и контроль за укомплектованностью территорий общего пользования населенных пунктов первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарём в соответствии с Положением.

- Настоящее постановление вступает в силу после  его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Никольского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Никольского

муниципального округа 				                                                В.В. Панов

- Утверждено

постановлением Никольского муниципального округа

от 23.04.2024 г. № 461

ПОЛОЖЕНИЕ

об оснащении территорий общего пользования Никольского муниципального округа первичными средствами тушения пожара и противопожарным инвентарем

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок оснащения территорий общего пользования населенных пунктов Никольского муниципального округа (далее – территории) первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем (далее – первичные средства пожаротушения) в целях защиты территорий, людей и имущества от пожара.

1.2. Требования Положения распространяются на:

– территории, предназначенные для постоянного или подготовленные для временного использования для проведения массовых мероприятий, а также специально определенные на период их проведения площади, парки, скверы, улицы и другие территории населенных пунктов Никольского муниципального округа (далее – объекты проведения массовых мероприятий);

–  места массового отдыха граждан на территории населенных пунктов Никольского муниципального округа;

–    территорий лесничеств Никольского муниципального округа;

– территории общего пользования сельских населенных пунктов Никольского муниципального округа.

1.3. Соблюдение норм наличия средств пожаротушения, а также содержание их в готовности, обеспечивающей возможность немедленного использования, должно осуществляться в соответствии с нормативными и правовыми актами Российской Федерации в области пожарной безопасности.

2. Оснащение первичными средствами пожаротушения объектов проведения массовых мероприятий на территории  населенных пунктов Никольского муниципального округа

2.1. Организатор массового мероприятия (далее – организатор) обеспечивает меры пожарной безопасности на объекте проведения массового мероприятия.

2.2. На время проведения массового мероприятия, как с использованием пиротехнических и других пожароопасных средств (далее – пожароопасные средства), так и без их использования, объект проведения массового мероприятия в целях тушения возгораний горючих веществ, а также горящей на человеке одежды обеспечивается первичными средствами пожаротушения в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению.

2.3. Организатор, планирующий при проведении массового мероприятия использование фальшфейеров, обеспечивает в местах их использования наличие первичных средств пожаротушения в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.

2.4. Первичные средства пожаротушения не должны препятствовать безопасной эвакуации людей при пожаре, их следует располагать на видных местах, обеспечив сохранность и удобство применения.

2.5. Администрация Никольского муниципального округа, являющаяся инициатором (организатором) проведения массового мероприятия на территориях общего пользования населенных пунктов, должна обеспечить наличие первичных средств пожаротушения для обеспечения мер пожарной безопасности на время проведения мероприятия в соответствии с нормативными и правовыми актами Российской Федерации в области пожарной безопасности и настоящим Положением.

3. Оснащение первичными средствами пожаротушения мест массового отдыха граждан на территории населенных пунктов Никольского муниципального округа

3.1. Оснащение первичными средствами пожаротушения мест массового отдыха граждан на территории населенных пунктов Никольского муниципального округа осуществляется лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться на законных основаниях данными объектами защиты в соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Положением.

4. Оснащение первичными средствами пожаротушения территорий населенных пунктов Никольского муниципального округа

4.1. Территории общего пользования населенных пунктов Никольского муниципального округа оснащаются первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению.

5. Ответственность

5.1. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:

собственники имущества;

руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, действующих на территории округа;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

5.2. Лица, указанные в пункте 5.1. настоящего Положения, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Приложение № 1

к Положению об оснащении территорий общего пользования Никольского муниципального округа первичными средствами тушения пожара и противопожарным инвентарем

Перечень рекомендуемых первичных средств пожаротушения для оснащения объектов проведения массовых мероприятий на территориях населенных пунктов Никольского муниципального округа

| Количество участников массового мероприятия, человек | Первичные средства пожаротушения, шт. |  |
| --- | --- | --- |
|  | с минимальным рангом тушения модельного очага пожара 55 В, С, Е (огнетушители марок ОУ-5 или ОП-5 | кошма 1,5 x 2 м |
| 50 – 100 | 6 | 4 |
| 100 – 1000 | 8 | 8 |
| 1000 – 10000 | 10 | 10 |

Приложение № 2

к Положению об оснащении территорий общего пользования Никольского муниципального округа первичными средствами тушения пожара и противопожарным инвентарем

Перечень рекомендуемых первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для оснащения территорий общего пользования населенных пунктов Никольского муниципального округа

| № п/п | Наименование первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря | Нормы комплектации пожарного щита |
| --- | --- | --- |
| 1. | Огнетушитель ОП-5/4 | 1 |
| 2. | Лом | 1 |
| 3. | Ведро | 1 |
| 4. | Багор | 1 |
| 5. | Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1 х 1 | 1 |
| 6. | Лопата штыковая | 1 |

Примечание: 1. Место хранения и порядок доставки первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря определяется должностным лицом администрации Никольского муниципального округа, уполномоченным на решение вопросов обеспечения первичных мер пожарной.